Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji

Zamawiający wyjaśnia, że:

- Wymaga wykonania okien w wersji 3-szybowej. W dokumentacji projektowej omyłkowo podano zapis „Okna szklone zestawami zespolonymi dwuszybowymi”.

- Zamawiający wymaga ustalenia kolorystyki okien z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu

- Zamawiający wyjaśnia, że dla inwestycji nie miał obowiązku wykonania Programu Prac Konserwatorskich.